covetrus

Manuka honey gel

- Sterilní gel na rány

Manuka honey gel se skládá ze 100% medu Leptospermum scoparium z Nového Zélandu v aplikační

tubě.

Účel použití Manuka honey gel je doporučen pro:

• Povrchové rány malého rozsahu

• Podrážděnou kůži

• Povrchové popáleniny malého rozsahu

Manuka medový gel poskytuje vlhké prostředí pro rány. Vlhké prostředí rány umožňuje postupné hojení a zajišťuje postupné odbourávání odumřelé tkáně.

Návod k použití

1. Sejměte víčko

2. Naneste med přímo na ránu nebo vhodný primární obvaz

3. Zakryjte vhodným sekundárním krytím.

Upozornění

Neexistují žádné záznamy o zvýšené hladině cukru v krvi u pacientů s diabetem v důsledku používání

medu do ran, je však vhodné monitorovat hladiny glukózy během používání Manuka honey gel.

Dočasná zvýšená bolest může být způsobena osmotickým působením a / nebo nízkým pH medu.

Pokud bolest přetrvává, přestaňte přípravek používat a ránu jemně proplachujte sterilním fyziologickým roztokem.

NEPOUŽÍVEJTE znovu: Obvaz s naneseným přípravkem je na jedno použití. Při opětovném použití existuje vysoké riziko infekce a křížové kontaminace.

Výměna obvazu

V závislosti na hojení rány, otocích, může být nutno měnit obvaz každý den. Ránu pravidelně kontrolujte a podle potřeby postup opakujte.

Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Distributed by:

Covetrus BV

Beversestraat 23

5431 SL Cuijk (NL)

cbproducts@covetrus.com

Spain Animal Health Solutions, S.L.U. - Covetrus